АДМИНИСТРАЦИЯ  РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1» ноября 2024 г.                                                                                       № 654

Об утверждении административного регламента по организации временного электроснабжения потребителей, в условиях нарушений электроснабжения, а также организации пунктов обогрева на территории муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ровеньского района постановляет:

1. Утвердить регламент рекомендуемых действий по организации временного электроснабжения потребителей, в условиях нарушений электроснабжения, а также организации пунктов обогрева на территории муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области» (прилагается).

2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского района https://rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ровеньского района - начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района А.П. Волощенко.

Глава администрации

Ровеньского     района		                                                              Т.В. Киричкова

|  | Приложение к постановлению администрации Ровеньского района от «1» ноября 2024 года № 654 |
| --- | --- |

Административный регламент рекомендуемых действий

по организации временного электроснабжения потребителей, в условиях нарушений электроснабжения, а так же организации пунктов обогрева на территории Ровеньского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок рекомендованных действий по формированию, содержанию и применению резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭ) для организации временного электроснабжения жителей, объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области, в особый период.

1.2. Администрациям городского и сельских поселений, руководителям структурных подразделений администрации Ровеньского района, ресурсоснабжающим организациям, потребителям электрической энергии, рекомендуется руководствоваться настоящим регламентом.

1.3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Ровеньского района:

- назначить в каждом поселении ответственных, которые, в свою очередь, контролируют, определяют обеспеченность РИСЭ, их установку на объектах и обеспечение возможности перемещения имеющихся РИСЭ между объектами, исходя из сложившейся обстановки, а также определение порядка и приоритета резервного электроснабжения для граждан, не располагающих собственными РИСЭ;

- определить количество и местоположение пунктов обогрева в каждом
населенном пункте, исходя из численности жителей, для обеспечения минимально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в условиях чрезвычайной ситуации.

1.4. Руководителям структурных подразделений администрации Ровеньского района назначить ответственных, которые, в свою очередь, контролируют, определяют обеспеченность РИСЭ, их установку на объектах и обеспечение возможности перемещения имеющихся РИСЭ между объектами, исходя из сложившейся обстановки, а также определении порядка и приоритета резервного электроснабжения для граждан, не располагающих собственными РИСЭ.

1.5. Ресурсоснабжающим организациям (АО «Ровеньские тепловые сети», газовая служба в п. Ровеньки филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Валуйки, участок «Ровеньский район» филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», Ровеньский РЭС ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго») обеспечить РИСЭ объекты коммунальной инфраструктуры, включая эксплуатационные расходы.

2. Порядок формирования, содержания и учета РИСЭ

2.1. После получения информации об аварии, ограничении режима предоставляемых услуг населению от 6 часов и более, в условиях отрицательных температур окружающей среды, глава администрации Ровеньского района фиксирует факт и период ограничения поставки электрической энергии с составлением акта, согласованным с РЭС филиала ПАО «Россети Центр»- «Белпородэнерго».

2.2. Главам администраций городского и сельских поселений Ровеньского района на постоянной основе осуществлять мониторинг обеспеченности домовладений РИСЭ, потребности в РИСЭ с учетом требуемой мощности.

При очередности определения обеспечения населения РИСЭ рекомендуется учитывать социально-бытовые условия жителей и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

2.3. Главам администраций городского и сельских поселений, руководителям структурных подразделений администрации Ровеньского района необходимо обеспечить подвоз и выдачу РИСЭ, организовать своевременную замену масла, расходных материалов в соответствии с условиями эксплуатации, а также обеспечить возможность перемещения РИСЭ к точке подключения (транспортировка, погрузка, разгрузка).

2.4. В случае нарушения работоспособности РИСЭ администрациям городского и сельских поселений Ровеньского района рекомендуется принять меры по восстановлению работоспособности РИСЭ, либо его замены.

2.5. Глава администрации Ровеньского района получает информацию от ресурсоснабжаюших организаций по обеспечению подключения объектов коммунальной инфраструктуры (а именно: объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), где отсутствует электроэнергия, оснащенность и их потребность в РИСЭ.

2.6. После завершения устранения технологического нарушения на энергообъекте и восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, РИСЭ поступают в определенные для хранения места.

3. Обеспечение топливом для функционирования РИСЭ

3.1. Главы администраций городского и сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации Ровеньского района формируют табель работы РИСЭ исходя из времени и продолжительности отключения энергоснабжения. В табеле отражается информация о количестве установленных РИСЭ, их мощности, количестве подключенных объектов, сведения о жителях получивших РИСЭ, периоде эксплуатации.

4. Обеспечение безопасности эксплуатации РИСЭ

4.1. При обращении с РИСЭ пользователи обязаны пройти необходимый инструктаж, В том числе соблюдать все установленные требования нормы пожаробезопасности.

4.2. Настоящие рекомендации не подменяют собой действующие нормативно-правовые акты, регулирующие соответствующие правоотношения.

5. Организация работы пунктов обогрева

5.1 Администрациям городского и сельских поселений Ровеньского района определить места, на базе которых разворачивается пункт обогрева, оборудовать их необходимым материально-техническим обеспечением (РИСЭ, тепловые пушки, обогреватели) для функционирования пункта.

5.2 Администрациям городского и сельских поселений, руководителям структурных подразделений администрации Ровеньского района провести работу по информированию жителей о местах, определенных в качестве пунктов обогрева, посредством размещения информации на информационных досках, разместить информационные таблички об обозначении пункта обогрева непосредственно на пунктах обогрева, чатах в мессенджерах сельских территорий. При отсутствии связи производить оповещение с использованием громкоговорителей