АДМИНИСТРАЦИЯ  РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2025г.                                                                                      № 218

О проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории Ровеньского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», в целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг., администрация Ровеньского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории Ровеньского района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, а так же перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций подлежащих проверке готовности к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории Ровеньского района (приложения № 2, 3).

3. Утвердить программы проведения проверки на территории Ровеньского района готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2025-2026гг.  на территории Ровеньского района (приложения № 4, 5).

4. Утвердить перечень категорированных объектов жизнеобеспечения и социальной сферы и наличие резервных источников  электроснабжения (приложение № 6).

5. Рекомендовать администрации городского поселения «Поселок Ровеньки» (Хлапонин А.А.):

- создать комиссию по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории городского поселения «Поселок Ровеньки» (далее – Комиссия городского поселения), с включением в состав специалистов соответствующего профиля;

- в срок до 10 сентября 2025г. предоставить в отдел ЖКХ и благоустройства управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района акты проверки и паспорта готовности к отопительному периоду.

6. Комиссии утвержденной настоящим постановлением (приложение №1) и Комиссии городского поселения (по согласованию) провести проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2025-2026гг. на соответствующих территориях, согласно утвержденных в п.2 постановления перечней.

7. Комиссии в срок до 10 сентября 2025г. представить в отдел ЖКХ и благоустройства управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района акты проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2025-2026гг.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ровеньского района — начальника управления капитального строительства, транспорту, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района               Волощенко А.П.

Глава администрации

Ровеньского  района                                                                        Т.В. Киричкова

Приложение №1

к постановлению администрации

Ровеньского района

от «29» апреля 2025 г. № 218

Состав

комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории Ровеньского района

| Председатель комиссии: Волощенко Александр Петрович | Заместитель главы администрации Ровеньского района — начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района 8(47238)5-64-00- п.Ровеньки, пер.Советский, д.1. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Приколота Максим Викторович | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района 8(47238)5-72-20-п.Ровеньки, пер.Советский, д.1. |
| Секретарь комиссии: Сподина Татьяна Борисовна | Главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| Члены комиссии: |  |
| Забара Виктор Иванович | Начальник Ровеньского РЭС ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» (по согласованию) |
| Хлапонин Сергей Александрович | Начальник газовой службы в п.Ровеньки филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Валуйки (по согласованию) |
| Белянский Игорь Дмитриевич | Генеральный директор АО «Ровеньские тепловые сети» (по согласованию) |
| Глущенко Юрий Михайлович | Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора Верхне-Донского управления (по согласованию) |
| Злобин Геннадий Иванович | Начальник участка «Ровеньский район» филиала «Восточный» ГУП «Белоблводоканал» (по согласованию) |
| Главы администраций городского и сельских поселений района | (по согласованию) |
| Руководитель управляющей компании | (по согласованию) |
| Председатели ТСЖ | (по согласованию) |
| Представитель управления государственного жилищного надзора Белгородской области | (по согласованию) |

Приложение № 2

к  постановлению администрации

Ровеньского района

от «29» апреля 2025г. № 218

Перечень потребителей тепловой энергии подлежащих проверки готовности к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории Ровеньского района

| Потребители тепловой энергии: | Сроки проведения проверки: |
| --- | --- |
| - МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная школа». - МБОУ «Пристеньская основная общеобразовательная школа». - Айдарский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - ОГБУЗ «Ровеньская центральная районная больница» Айдарская амбулатория. - Администрация Айдарского сельского поселения - Пристенский ФАП | Айдарское сельское поселение с 01.08.2025г. по 05.08.2025г. |
| - МКУК «Свистовский сельский дом культуры». - МБОУ «Ясеновская основная общеобразовательная школа». | Свистовское сельское поселение с 06.08.2025г. по 06.08.2025г. |
| - МБОУ «Жабская ООШ». - Жабский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - МБДОУ «Жабский детский сад». - Жабский ФАП. - Ладомировский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - МБДОУ «Ладомировский детский сад». - Администрация Ладомировского сельского поселения. - МБОУ «Ладомировская СОШ». | Ладомировское сельское поселение с 07.08.2025г. по 09.08.2025г. |
| - МБОУ «Харьковская СОШ». - МКУК «Харьковский сельский дом культуры». - Масловский ФАП. - Масловский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». - МБДОУ «Харьковский детский сад». - ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» Харьковская амбулатория. | Харьковское сельское поселение с 12.08.2025г. по 14.08.2025г. |
| - Нагорьевский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - ГБСУСОССЗН «Ровеньский Психоневрологический Интернат». - Барсучанский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - Всесвятский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - Всесвятский ФАП - МБДОУ «Нагорьевский детский сад». - Нагорьевский ФАП. - МБОУ «Нагорьевская СОШ». - Еремовский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». - Еремовский ФАП. - МБОУ «Еремовская ООШ». - Многоквартирный жилой дом с.Нагорье ул.Механизаторов д.6. | Нагорьевское сельское поселение с 15.08.2025г. по 20.08.2025г. |
| - Администрация Ржевского сельского поселения. - Ржевский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - Ржевский ФАП. - Мартынцовский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». - Мартынцовский ФАП. - Копанковский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - МБОУ «Ржевская ООШ». | Ржевское сельское поселение с 21.08.2025г. по 23.08.2025г. |
| - МБОУ «Лозовская ООШ» - Лозовский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - Лозовский ФАП - Администрация Лозовского сельского поселения. | Лозовское сельское поселение с 26.08.202г. по 27.08.2025г. |
| - МБОУ «Верхнесеребрянская СОШ». - МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад». - Верхнесеребрянский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - Нижнесеребрянский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР» - Верхнесеребрянский ФАП. - Нижнесеребрянский ФАП. - МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ». - Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | Верхнесеребрянское сельское поселение с 28.08.2025г. по 30.08.2025г. |
| - Лознянский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». - МБОУ «Лознянская СОШ». - МБДОУ «Лознянский детский сад». - Лознянский ФАП. - Администрация Лознянского сельского поселения. | Лознянское сельское поселение с.02.09.2025г. по 04.09.2025г. |
| - МБОУ «Наголенская СОШ». - МБДОУ «Наголенский детский сад». - Наголенский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». - МБОУ «Клименковская ООШ». - Клименковский сельский дом культуры филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». - Администрация Наголенского сельского поселения | Наголенское сельское поселение с 05.09.2025г. по 09.09.2025г. |
| - МБОУ «Новоалександжровская СОШ». - МБОУ «Калиниченковская начальная школа». - МБОУ «Новоалександровский детский сад». - Новоалександровский ФАП. - Калиниченковского ФАП. - Центр культурного развития села Новоалександровка филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». - Центр культурного развития села Калиниченковский филиал МБУК «Ровеньский ЦКР». | Новоалександровское сельское поселение с 10.09.2025г. по 13.09.2025г. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ровеньского района

от «29» апреля 2025 г. № 218

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций подлежащих проверки готовности к работе в отопительный период 2025-2026 гг. на территории Ровеньского района

| - АО «Ровеньские тепловые сети» п.Ровеньки ул.Ст.Разина д.8: - Цетральная котельная п.Ровеньки. - Котельная ср.школы № 2 п.Ровеньки. - Котельная Д/ С № 3 п.Ровеньки. - Котельная КБТа-2.0 Ровеньская «ЦРБ» п.Ровеньки. - Котельная МАУ « Дельфин» п.Ровеньки. - Котельная школы с.Н-Серебрянка. - Котельная школы с.Барсучье. - Котельная школы с.Ржевка. - Котельная школы с.Ясены. - Котельная школы с.Жабское. - Котельная школы с. Новоалександровка. - Котельная школы с.Ладомировка. - Котельная школы с.Айдар. - Котельная школы с.Присгень. - Котельная детского сада «Берёзка» с.Нагольное - Котельная «ФОК и БОК» ул.Ленина 147а. - Котельная Д/С «Сказка». - Котельная ледовая арена «Олимп» ул. Бутова | Источники тепловой энергии: с 01.09.2025г. по 15.09.2025г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Ровеньского района

от «29» апреля 2025 г. № 218

Программа

проведения проверки на территории Ровеньского района готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории Ровеньского района

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025 – 2026гг.

Теплоснабжающая организация АО «Тепловые сети», находящаяся в п. Ровеньки, обеспечивающая поставку тепловой энергии здания бюджетных организаций подлежащей проверки в соответствии с приказом Министерства Энергетики РФ от 12.03.2013 г № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»:

Объекты подлежащие проверке: Согласно приложения №3

Сроки проведения проверки:

Дата начала проверки: 01.09.2025г.

Дата окончания проверки: 15.09.2025г.

Документы, проверяемые в ходе проверки: (Проверка соблюдения требований, установленных техническими регламентами. Проверка соблюдения локальных актов организации, регулирующих порядок подготовки к отопительному сезону)

| № п/п | Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| --- | --- |
| 1 | Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения |
| 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |
| 5.1 | Укомплектованность эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб персоналом |
| 5.2 | Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой |
| 5.3 | Нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами |
| 5.4 | Первичными средствами пожаротушения |
| 6 | Проведение наладки теплосетей |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |
| 8 | Обеспечения качества теплоносителей |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |
| 10 | Гарантии на работы и материалы, применяемые при строительстве (ремонте) |
| 11 | Обеспечение безаварийной работы объекта теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии |
| 11.1 | Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи |
| 11.2 | Соблюдение водно - химического режима |
| 11.3 | Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно – технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации |
| 11.4 | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей |
| 11.5 | Наличие допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |
| 11.6 | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливоснабжающих организаций, ремонтно – строительных организаций, администрации Ровеньского района |
| 11.7 | Проведение гидравлических и тепловых испытаний |
| 11.8 | Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения |
| 11.9 | Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей |
| 11.10 | Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами государственной власти |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов (при наличии) |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Ровеньского района

от «29» апреля 2025 г. № 218

Программа

проведения проверки на территории Ровеньского района готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2025-2026гг. на территории Ровеньского района

Объекты подлежащие проверке: Согласно приложения №2

Сроки проведения проверки:

Дата начала проверки: 01.08.2025г.

Дата окончания проверки: 15.09.2025г.

Документы, проверяемые в ходе проверки: (Проверка соблюдения требований, установленных техническими регламентами. Проверка соблюдения локальных актов организации, регулирующих порядок подготовки к отопительному сезону)

| № п/п | Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии |
| --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных, нарушений тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |
| 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; |
| 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления; |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов; |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |
| 14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель |
| 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; |
| 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |

Приложение №6

к постановлению администрации

Ровеньского района

от «29» апреля 2025г. № 218

|  |  | Перечень категорированных объектов жизнеобеспечения и социальной сферы и наличие резервных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование,адрес | Форма собствености (Наименование, реквезиты организации - собственик) | Категория энергообеспечения объекта | Наименование (адрес) источника электроснабжения (подстанция, РП, ТП) | Напряжение, кВ. | Установленная эл.мощьность, кВт | Аварийная эл.мощьность, кВт | Необходимая мощьность автономных источников электроснабжения, кВт | Наличие резервного (2-го)независимого ввода электроснабжения | Наличие резервного источника электроснабжения на объектах с 1-м вводом электроснабжения |  |  |  | Наименование ,марка резервного источника электропитания |  | Мощьность резервного источника электропитания, кВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарный, шт | Передвижной, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |
| Ровеньской район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кртельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | муниципальная (Администрация р-на) | 1 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 522 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КБТ а-2,0 ЦРБ | муниципальная (Администрация р-на) | 2 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 39,3 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная "Дельфин" | муниципальная (Администрация р-на) | 1 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 30 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная СШ №2 | муниципальная (Администрация р-на) | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 36,4 | 15 | 35 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 40 |  |  |  |
| 5 | Котельная Д/С №4 | муниципальная (Администрация р-на) | 1 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 27,8 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Общежитие ОГОУ СПО «Ровеньский политехнический техникум» | государственная | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 28 |  |  |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Котельная ФОК | муниципальная (Администрация р-на) | 1 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 30 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Барсучье | муниципальная (Администрация р-на) | 2 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 36,8 | 20 | 40 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 60 |  |  |  |
| 9 | Котельная Ржевка | муниципальная (Администрация р-на) | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 28 | 15 | 30 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Котельная Н. Серебрянка | муниципальная (Администрация р-на) | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 31 | 15 | 30 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Котельная Ладомировка | муниципальная (Администрация р-на) | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 15 | 10 | 20 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 30 |  |  |  |
| 12 | Котельная Жабское | муниципальная (Администрация р-на) | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 28 | 12 | 25 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 60 |  |  |  |
| 13 | Котельная Н. Александровка | муниципальная (Администрация р-на) | 1 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 28 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Ясены | муниципальная (Администрация р-на) | 2 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 22 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Айдар | муниципальная (Администрация р-на) | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 15,4 | 10 | 20 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 30 |  |  |  |
| 16 | Котельная Пристень | муниципальная (Администрация р-на) | 3 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 89,4 | 25 | 45 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 50 |  |  |  |
| 17 | Котельная д/с "Сказка" | муниципальная (Администрация р-на) | 2 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 8,74 | 8 | 20 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 250 |  |  |  |
| 18 | Котельная МАУ «Ледовая арена «Олимп» | муниципальная (Администрация р-на) | 2 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 15 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная детский сад «Березка» с.Нагольное | муниципальная (Администрация р-на) | 2 | Ровеньские РЭС | 0,38 | 6,86 | 2 | 4 |  | да |  |  |  | Д/Г |  | 24 |  |  |  |