ТИПОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ

ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ И ИНЫХ

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ЭКСТРИМИСТКОГО ХАРАКТЕРА

Утверждена п.3.1. Решение АТК Белгородской области

Протокол от 04 июня 2013 года

БЕЛГОРОД

2013

ТИПОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ И ИНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ЭКСТРИМИСТКОГО ХАРАКТЕРА

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Типовая инструкция по обеспечению антитеррористической защищённости (далее – Инструкция) определяет совокупность основных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности.

Целью Типовой инструкции является упорядочение деятельности по обеспечению антитеррористической безопасности объектов промышленности в Белгородской области. Инструкция носит отраслевой характер и подготовлена на основе ведомственных требований, с учетом федерального законодательства, нормативно-правовой базы Белгородской области, рекомендаций НАК, а также накопленного практического опыта.

Типовая инструкция предназначена для использования хозяйствующими субъектами в организации защиты объектов, а также для контролирующих, надзирающих и исполнительных органов при изучении и проверке антитеррористической защиты объекта.

Данная Инструкция не носит нормативного характера, вместе с тем она устанавливает общие подходы к обеспечению защиты объектов промышленности, в т.ч. их инженерно-технической укрепленности, порядку организации охраны, осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, а также ведению соответствующей документации.

При подготовке типовых инструкций использованы «Рекомендации  руководителям предприятий и учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений» разработанные Национальным антитеррористическим комитетом (Москва, 2008г.), опыт антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации.

Будучи согласованной на межведомственном уровне, она также устанавливает общие критерии оценки надежности мер по антитеррористической защите объектов единые, как для хозяйствующих субъектов, так и для контролирующих и надзорных органов.

1.2. Виды, система и порядок (способы) охраны объектов регулируются федеральными законами от 21.07.1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 14.04.1999г. №77-ФЗ "О ведомственной охране", от 11 марта 1992г. №2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587 "Вопросы частной детективной и охранной деятельности",  Приказом МЧС России от04.11.22004 г. №  506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта», руководящим документом МВД РФ РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств", постановлением губернатора Белгородской области от 12.10.2009 года № 94 «Об утверждении Правил обеспечения инженерно-технической укреплённости и оборудования сигнализацией объектов в Белгородской области», ведомственными нормативными актами, условиями договора на охрану объекта, а также настоящей Типовой инструкции.

1.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности предусматривает комплексное использование инженерно-технических средств и режимных мер, направленных на обеспечение их безопасного функционирования, реализация которых позволит свести к минимуму вероятность совершения террористического акта.

Мероприятия по антитеррористической защищенности включают:

определение возможных террористических угроз;

разработку и проведение комплекса мероприятий,  направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности;

оценку возможных последствий террористического акта;

разработку и проведение комплекса мероприятий, направленных  на минимизацию (ликвидацию) последствий террористического акта;

совершенствование координации и повышение эффективности взаимодействия объектов промышленности с территориальными органами безопасности, органами внутренних дел  Российской Федерации, территориальными органами МЧС  России, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при проведении антитеррористических мероприятий, а также в случае совершения террористического акта.

1.4. Администрация объектов промышленности осуществляет следующие функции по обеспечению антитеррористической защищённости объекта:

разрабатывает планы действий (инструкции) администрации, персонала и лиц, находящихся на территории объектов промышленности, в условиях возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта, а также по минимизации (ликвидации) последствий террористических актов, обеспечивает их исполнение;

организует охрану, пропускной режим  на территории объектов промышленности;

обеспечивает обустройство объекта промышленности инженерно-техническими средствами, техническими средствами охраны и т.п.;

проводит обучение персонала предприятия  действиям в случаях возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта;

утверждает схемы эвакуации персонала и лиц, находящихся на территории предприятия;

разрабатывает системы оповещения и связи в условиях возникновения террористической угрозы или совершения террористического акта;

организует взаимодействие объекта промышленности с территориальными органами безопасности, органами внутренних дел, территориальными органами МЧС России, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Белгородской области при возникновении террористической угрозы или совершения террористического акта;

проводит  проверки состояния антитеррористической защищённости предприятия;

оформляет и корректирует паспорт антитеррористической защищённости объекта промышленности.

1.5. Основными задачами охраны являются:

- защита охраняемых объектов промышленности, предупреждение и пресечение противоправных посягательств и административных правонарушений на охраняемых объектах;

- обеспечение на охраняемых  объектах  пропускного и внутриобъектового режимов;

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций.

Система охраны предприятия включает в себя совокупность сил и средств для выполнения задач по охране и обороне объекта. Она должна соответствовать технологическим особенностям охраняемого объекта, уровню его оборудования инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), обстановке в его окружении и обеспечивать наиболее эффективное и экономически рациональное использование имеющихся сил и средств.

Система охраны предприятия должна строиться эшелонировано: на подступах к нему (в охранной зоне, определяемой ведомственными регламентирующими документами), по его периметру и на КПП.

Система и способ охраны отражаются в документации по организации охраны объекта.

Важная роль принадлежит системе профилактических мероприятий, которая, как правило, включает в себя регулярное получение информации о состоянии защищенности объекта, выделенных участков (зон); своевременное вскрытие недостатков и нарушений технологических регламентов работы ИТСО, выявление лиц, пытающихся без видимых оснований или при подозрительных обстоятельствах проникнуть на объект промышленности.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

2.1. Общие положения.

2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты объекта несет его руководитель.

2.1.2. Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на охрану объекта.

2.1.3. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты, совершения террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.1.4. Охрана объектов может осуществляться подразделениями ОВД, военизированными (ВОХР) и сторожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, частными охранными предприятия (ЧОП) (далее – наряд охраны), с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа внутренних дел (ДЧ ОВД) или на пункты централизованной охраны (ПЦО) территориальных ОВО либо сочетанием этих видов охраны.

2.1.5. На объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации может функционировать внутриобъектовая (собственная) служба безопасности, которая координирует свою деятельность с деятельностью подразделений охраны либо выполняет их функции.

2.1.6. Для несения службы по охране объектов подбираются сотрудники (работники) ВОХР, сторожевой охраны, ЧОПов имеющие соответствующую подготовку, годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым качествам к этой работе.

2.1.7. В целях повышения уровня защиты охраняемых объектов согласно договору нарядами охраны могут применяться служебные собаки.

2.1.8. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны - предупреждаются администрацией объекта о недопустимости разглашения сведений о режиме охраны объекта и правилах пользования ТСО.

2.1.9.  Руководитель объекта обязан:

- организовать охрану объекта и проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и выполнение сторонами обязанностей по договору;

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (охраны) (или лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность) детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест. Разрабатывать исходные требования на оборудование объекта ИТСО;

- организовать разработку планов обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный), принимать меры организационного характера (издание соответствующих приказов, иной документации) по совершенствованию системы охраны;

- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу объекта необходимость соблюдения этого требования;

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;

- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ИТСО;

- совместно с должностными лицами подразделения охраны организовать обучение руководящего состава, сотрудников службы безопасности и персонала объекта действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проводить совместно с руководителем службы безопасности (охраны, или лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность) тренировки с сотрудниками охранных структур для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий.

2.1.10. Обязанности сотрудника охраны объекта определяются должностной инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, планом охраны объекта, разрабатываемых администрацией объекта с учетом Типовой инструкции.

В них сотруднику охраны определяется:

- место несения службы;

- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение;

- порядок приема и сдачи поста, его особенности;

- список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками;

- порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа персонала объекта;

- порядок взаимодействия с персоналом службы безопасности и другими работниками объекта;

- порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений объекта, выведенных на пульт;

- порядок проверки исправности ИТСО и связи;

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при нарушении посетителями правил посещения объекта;

- порядок действий при получении сигнала "тревога", а также при проведении учебных тренировок персонала объекта;

- порядок связи с нарядами соседних постов, персоналом службы безопасности, дежурными ПЦО и территориальных органов внутренних дел;

- порядок (периодичность) доклада руководству подразделения охраны об обстановке и результатах несения службы;

- порядок действий при проведении на объекте массовых мероприятий;

- порядок действий и использования спецтехники для  выявления мест возможного сокрытия средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при осуществлении пропускного режима;

- время и место приема пищи.

2.1.11. Наряд охраны объекта непосредственно подчиняется начальнику охраны (старшему наряда).

2.1.12. На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется иметь следующую документацию:

- должностную инструкцию (выписку из табеля постам, памятку) сотрудника охраны объекта;

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму;

- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях;

- правила пользования техническими средствами охраны;

- журнал приема и сдачи дежурства;

- журнал "Об оперативной обстановке и принятых мерах";

- журнал регистрации посетителей;

- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта;

- другие необходимые документы по усмотрению руководителя объекта.

В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных журналов в единый.

2.2. Организация службы по охране объектов  промышленности.

2.2.1. Подразделения охраны в соответствии с условиями договора обеспечивают:

- пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие со службой безопасности объекта, администрацией;

- охрану объекта или отдельных его помещений, материальных ценностей, выставление постов и маршрутов патрулирования согласно дислокации, контроль за действиями персонала, посетителей (учащихся, отдыхающих, пациентов и т.п.), охрану общественного порядка и пресечение правонарушений в зоне постов и маршрутов патрулирования в рамках своей компетенции;

- реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной сигнализации;

- пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект;

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций.

2.2.2. Сотрудники охраны выполняют служебные обязанности в составе наряда охраны в форменной одежде, экипированные средствами индивидуальной защиты и вооруженные в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность службы осуществляющей охрану объекта.

Применение оружия осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Должностными лицами подразделения охраны проверяется готовность наряда перед заступлением на службу к ее несению и проводится инструктаж. В инструктаже наряда охраны могут принимать участие руководители объектов, руководящий и инспекторский состав управлений (отделов) вневедомственной охраны, руководители территориальных органах внутренних дел.

2.2.4. Контроль за несением нарядом службы по охране объекта осуществляется должностными лицами подразделения охраны и органов внутренних дел, руководителями объектов в соответствии с требованиями руководящих и иных регламентирующих документов.

2.2.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право:

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации охраны;

- проверять организацию службы охраны объектов и исправность ИТСО;

- получать от должностных лиц подразделения охраны информацию о происшествиях и ЧС, связанных с охраной объектов;

- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта или его отдельных помещений (подразделений) объектов в пределах установленной штатной численности личного состава.

Результаты проверки организации охраны объекта, предложения по устранению выявленных недостатков оформляются актом.

2.2.6. Органами исполнительной власти области (рабочими группами антитеррористической комиссии), в соответствии с планами-заданиями, периодически проводится изучение состояния защищенности объектов с целью выявления проблемных вопросов и принятия мер к их разрешению.

2.3. Обязанности сотрудника охраны объекта.

2.3.1. В компетенцию сотрудника охраны входит:

- проверка документов и пропусков у лиц проходящих на охраняемый объект или выходящих с объекта;

- проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, задержание (недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно вывезти-ввезти (вынести-внести) оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства террора;

- контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации установленных на КПП;

- сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному начальнику, а при необходимости в подразделение охраны, орган внутренних дел, пожарную охрану;

- принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей;

- участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва;

- прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения материальных ценностей, включенных в зону охраны поста.

2.3.2. Сотрудник охраны должен знать:

- руководящие документы, определяющие организацию пропускного режима на охраняемом объекте;

- правила внутриобъектового режима;

- структуру предприятия и режим работы его подразделений;

- образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на проход на охраняемую территорию отдельных категорий работников, которым предоставлено право прохода по ведомственным служебным удостоверениям;

- порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, аварий и других чрезвычайных ситуациях;

- правила досмотра (осмотра) вещей, а также проверок вывозимого (ввозимого) груза;

- места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при реализации задач пропускного режима;

- правила пользования техническими средствами для обнаружения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации;

- порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов задержания (в рамках установленной компетенции);

- правила техники безопасности и производственной санитарии;

- расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими.

2.3.3. Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории учреждения террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо:

а) При приеме (сдаче) дежурства:

- совместно со сменяемым сотрудником охраны осуществить обход и осмотр контролируемой территории, а также обследование технической укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов. При обнаружении таковых или выявлении взломанных дверей, окон, замков, отсутствия пломб и печатей немедленно доложить руководителю учреждения (ответственному должностному лицу);

- ознакомиться с имеющимися инструкциями;

- уточнить систему экстренного вызова сотрудников ОВД, руководства учреждения, службы спасения и проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств связи;

- принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи;

- с разрешения ответственного должностного лица администрации учреждения принять (сдать) дежурство.

б) Во время дежурства:

- осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей;

- обеспечивать въезд и выезд автотранспорта на территорию учреждения на основании пропуска или другого разрешительного документа, определенного администрацией учреждения. При этом регистрировать в специальном журнале марку машины, государственный номер, время въезда и выезда;

- контролировать правомерность парковки автотранспорта в непосредственной близости от учреждения. В случае выявления нарушений правил стоянки и остановки автотранспорта и неповиновения со стороны водителя сообщать об этом в дежурную часть ОВД и руководству учреждения;

- осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории учреждения согласно схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать руководителя учреждения или ответственное должностное лицо;

- вести журнал "Об оперативной обстановке и принятых мерах", в котором отражать: результаты осмотра территории учреждения – кому доложено; выявленные в течение суток нарушения или ситуации, вызывающие подозрения – кому доложено и какие меры реагирования приняты; результаты обследования технической укрепленности объектов учреждения – кому доложено; информацию о проведенных учениях, тренировках по обеспечению безопасности – время, тема, руководитель, участники; результаты проверок несения службы – кто проверял, выявленные недостатки. В данном журнале может делаться отметка о приеме и сдаче дежурства.

Совместно с администрацией учреждения:

- контролировать обстановку в арендуемых в здании учреждения помещениях и на прилегающих к ним территориях;

- инструктировать работников учреждения о порядке действий при обнаружении брошенных (оставленных) предметов, мобильных телефонов, сумок, кошельков и т.п.;

- содействовать правоохранительным органам при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий на территории учреждения.

2.3.4. Сотруднику охраны запрещается:

- оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить старшего наряда и продолжать нести службу до прибытия замены.;

- принимать от любых лиц какие-либо предметы;

- передавать или предъявлять кому бы то ни было табельное оружие, за исключением прямых начальников;

- допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением случаев, предусмотренных инструкцией о пропускном режиме;

- самостоятельно сдавать на ПЦО под охрану и снимать из-под охраны помещения объекта.

- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, пароль, а также присвоенные пультовые номера;

- разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и организации охраны.

2.3.5. При нападении на объект наряд охраны (постовой), работники данного объекта или сотрудники службы безопасности с помощью тревожной сигнализации подают сигнал "тревога" в дежурную часть органа внутренних дел или на ПЦО ОВО или иным способом, используя все имеющиеся каналы связи.

После подачи сигнала "тревога" наряд охраны (постовой) принимает меры для пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, наблюдения за подходами к объекту. По прибытии наряда ОВД поступает в распоряжение старшего наряда и действует по его указанию.

Персонал объекта по сигналу "тревога" прекращает основную деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действуют по заранее разработанной инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.

3. РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В целях организации надежной антитеррористической защиты объекта рекомендуется иметь следующие документы:

- положение об организации охраны и защиты объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта);

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями МВД, УФСБ и МЧС);

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта);

- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях;

- должностные инструкции сотрудникам подразделения охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны);

- паспорт безопасности объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по гражданской обороне и предупреждению ЧС, согласуется с территориальным органом МЧС);

- паспорт территории объекта (электронный документ в формате Ms. PowerPoint), согласуется с территориальным органом МЧС;

- план эвакуации персонала и посетителей объекта при угрозе и возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- паспорт антитеррористической защищенности (противодиверсионный паспорт) объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями МВД, УФСБ);

- схему оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта);

- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило, составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения  за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта);

- функциональные обязанности должностного лица учреждения ответственного за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта (подписываются руководителем учреждения).

4. МЕРЫ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА

Инженерно-техническая укрепленность объекта – это совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.

Основой обеспечения надежной защиты объекта от угроз террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации.

В целесообразных случаях для усиления защиты объекта и оперативного реагирования применяются системы контроля и управления доступом, охранного телевидения и оповещения.

В обоснованных случаях, по согласованию с территориальным подразделением вневедомственной охраны, допускается для защиты отдельных конструктивных элементов объекта и уязвимых мест использовать только системы контроля и управления доступом или охранного телевидения, при наличии в них устройств, выполняющих аналогичные функции систем охранной и тревожной сигнализации.

Организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая оборудование объекта системами автоматической противопожарной защиты, осуществляется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Пожарная сигнализация при наличии технической возможности, подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения.

4.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта.

4.1.1. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, минуя главный вход (контрольно-пропускной пункт, калитки, ворота и другие официальные проходы).

4.1.2. На объектах, к которым предъявляются требования о запрете не санкционированного проникновения должно устанавливаться дополнительное ограждение для усиления основного ограждения территории объектов.

4.1.3. Ограждение, как правило,  должно выполняться в виде прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны.

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением периметра. На последних, если это одноэтажное здание,  следует также устанавливать дополнительное ограждение.

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток.

4.1.4. Выбор конструкций и материалов основного ограждения объекта, обеспечивающих требуемую надежность защиты объекта, производится в соответствии с категорией объекта (техническим паспортом объекта, другими руководящими и нормативными документами).

4.2. Ворота, калитки

4.2.1. Ворота устанавливаются на автомобильных и железнодорожных въездах на территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.

На отдельных участках периметра объектов и с внешней стороны ворот на объектах (в соответствии с ведомственными требованиями) следует устанавливать специальные устройства для ограничения скорости движения автотранспорта, а на особо важных объектах - противотаранные устройства или использовать шлюзовую систему ворот.

4.2.2. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.

Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения).

4.2.3. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или навесные. Запасные или аварийные ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой территории должны запираться на засовы и навесные замки.

Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с навесным замком.

4.3. Контрольно-пропускной пункт

4.3.1. Объект, на котором установлен пропускной режим, должен оборудоваться КПП для прохода людей и проезда транспорта.

Осмотр автотранспорта на КПП рекомендуется осуществлять с использованием смотровых площадок, эстакад.

4.3.2. Для пропуска на объект сотрудников и посетителей КПП оборудуется турникетами. В случае если рядом с КПП отсутствуют въездные ворота, конструкция турникетов не должна препятствовать экстренной эвакуации людей.

4.3.3. Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охранным освещением и стационарными средствами досмотра должны размещаться в помещении КПП или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. В последнем случае должен исключаться доступ к устройствам управления посторонних лиц.

4.3.4. Окна КПП и двери должны оборудоваться защитными конструкциями. Для контроля в неурочное время подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на территорию объекта должны быть оборудованы смотровыми окошками и "глазками", целесообразно также использовать средства видеонаблюдения и переговорное устройство.

4.3.5. Места несения службы охранниками оборудуются индивидуальными средствами защиты с целью воспрепятствования проникновению преступников, обеспечения личной защищенности охраны и возможности принятия мер противодействия.

4.3.6 В зависимости от категории объекта на КПП рекомендуется предусмотреть:

- помещение для хранения и оформления пропусков (карточек);

- камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта;

- комнату досмотра;

- помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств охраны.

4.4. дверные конструкции

4.4.1. Входные двери объектов должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта.

Входные наружные двери должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна.

4.4.2. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на объект, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью.

При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, подающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома двери.

4.5. Оконные конструкции

4.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства, в целесообразных случаях оборудованы ТСО.

4.5.2. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками, их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, которые должны иметь открывающуюся конструкцию.

Решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и быструю эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях.

При установке защитного остекления всех классов – решетки, ставни, жалюзи и др. силовые элементы на окна могут не устанавливаться.

4.6. Другие технологические каналы

Двери и коробки чердачных и подвальных дверей (погрузо-разгрузочных люков) по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными лицами, определенными администрацией объекта.

На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.

5. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

5.1. Защита периметра территории и открытых площадок

5.1.1. Технические средства периметральной охранной сигнализации должны выбираться в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, требований к уровню его защищенности, помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее ширины.

5.1.2. Охранная сигнализация периметра объекта проектируется, как правило, однорубежной.

В целесообразных случаях для усиления охраны, определения направления движения нарушителя, блокировки уязвимых мест следует применять многорубежную охрану.

5.1.3. Технические средства охранной сигнализации периметра могут размещаться на ограждении, зданиях, строениях, сооружениях или в зоне отторжения. Охранные извещатели должны устанавливаться на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие колебаний, вибраций.

5.1.4. Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на отдельные охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлейфами сигнализации к ППК малой емкости или к пульту внутренней охраны, установленных на КПП или в специально выделенном помещении охраны объекта. Длина участка определяется исходя из тактики охраны, технических характеристик аппаратуры, конфигурации внешнего ограждения, условий прямой видимости и рельефа местности, но не более 200 м для удобства технической эксплуатации и оперативности реагирования.

Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок периметра. Запасные ворота, калитки должны входить в тот участок периметра, на котором они находятся.

5.1.5. В качестве пультов внутренней охраны могут использоваться ППК средней и большой емкости (концентраторы), системы передачи извещений (СПИ), автоматизированные системы передачи извещений (АСПИ) и радиосистемы передачи извещений (РСПИ). Пульты внутренней охраны могут работать как при непосредственном круглосуточном дежурстве персонала на них, так и автономно в режиме "Самоохраны".

5.1.6. На КПП, в помещении охраны следует устанавливать технические устройства графического отображения охраняемого периметра (компьютер, световое табло с мнемосхемой охраняемого периметра и другие устройства).

5.1.9. Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра должно иметь защиту от вскрытия.

5.2. Защита здания, помещений

5.2.1. Техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. и.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта.

5.2.2. Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться.

5.3. Защита персонала и посетителей объекта

5.3.1. Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ОВО или дежурную часть органа внутренних дел непосредственно или через специализированные охранные структуры о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей объект должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, мобильными телефонными системами (МТС), педалями, оптико-электронными извещателями и другими устройствами.

Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения”.

Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможности незаметных для посетителей.

5.3.2. Устройства ТС на объекте рекомендуется устанавливать:

- на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, сооружении и на охраняемой территории;

- у центрального входа и запасных выходах в здание;

- на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных выходах (выездах);

- в кабинетах руководства организации;

- в других местах по указанию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации сотрудника охраны.

6. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.1. Системы охранного телевидения (СОТ) должны обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны. Применение охранного телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место нарушения, направление движения нарушителя, определить оптимальные меры противодействия и своевременно подать сигнал тревоги в органы внутренних дел.

6.2. На объекте телевизионными камерами (ТК) следует оборудовать:

- периметр территории;

- КПП;

- главный и служебные входы;

- другие помещения по усмотрению руководства (собственника) объекта или по рекомендации подразделения охраны.

6.3. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности ТК, объект (зона объекта) должен оборудоваться охранным освещением видимого или инфракрасного диапазона. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора ТК. При использовании СОТ цветного изображения применение инфракрасного освещения недопустимо. Кроме того, СОТ цветного изображения не рекомендуется применять на периметре территории.

Для записи телевизионных изображений могут применяться видеонакопители.

7. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

7.1. Система оповещения на охраняемом объекте и его территории создается для оперативного информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем объекта.

7.2. Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:

- подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

7.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:

- включением аварийного освещения;

- передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и другие местах);

- включением световых указателей направления и путей эвакуации;

- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

7.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

7.5. На охраняемой территории следует применять рупорные громкоговорители. Они могут устанавливаться на опорах освещения, стенах зданий и других конструкциях.

7.6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений.

7.7. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью объекта.

7.8. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны, диспетчерской или другого специального помещения.

8. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА СИСТЕМОЙ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

8.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1. 046-85.

8.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, тропы наряда (путей обхода).

8.3. В состав охранного освещения должны входить:

- осветительные приборы;

- кабельные и проводные сети;

- аппаратура управления.

8.4. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.

8.5. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки.

Приложение №1

"Утверждаю" Директор ______________________ "___" ________________ 200_ года

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения осмотра охраной въезжающего автотранспорта, вносимой ручной клади на территорию объекта.

1. Осмотр автотранспорта и ручной клади производится в свете требований постановления Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 "О мерах по противодействию терроризму" и в целях недопущения ввоза (проноса) на охраняемые объекты взрывчатых, отравляющих, токсичных и иных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, веществ, а также огнестрельного и холодного оружия, иных, ограниченных к обороту на территории Российской Федерации веществ и предметов (далее - запрещенных веществ и предметов).

2. Осмотр автотранспорта, въезжающего на территорию объекта, производится на контрольно-пропускных постах (местах пропуска людей и автотранспорта) работниками охранных предприятий и служб безопасности.

3. Осмотру не подлежит служебный автотранспорт сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, а также должностных лиц иных государственных органов, которым, действующим законодательством, предоставлено право беспрепятственного прохода на территорию организаций любых форм собственности для исполнения служебных обязанностей.

4.  При въезде автотранспортного средства осматриваются: кузова, будки, кунги, багажные отделения, салоны автомобилей, автобусов.

5. Для осмотра автотранспорта и ручной клади могут использоваться, в случаях, вызывающих подозрение, ручные металлодетекторы, досмотровые зеркала и иные технические средства и приспособления, не причиняющие вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде.

6. Автотранспортные средства, ручная кладь владельцы которых отказались представить их к осмотру, на территорию охраняемого объекта не допускаются.

7.  В случае обнаружения запрещенных веществ, предметов, работники охраны обязаны задержать автотранспорт и его владельца, немедленно сообщить оперативному дежурному охранного предприятия, дежурным ОВД, УФСБ, Управления ГО и ЧС, руководству охраняемого предприятия. Время сообщения и фамилии дежурных, принявших эту информацию фиксируются в рабочем журнале.

8. Одновременно, силами всей действующей смены принять меры по эвакуации из опасной зоны людей, локализации (снижения угрозы) возможных последствий взрыва и обеспечению изоляции места возможного нахождения взрывоопасного устройства (установить ограждение, щитки, указательные надписи с дистанцией безопасного удаления).

9. Старший смены принимает меры  по усилению охраны, ограничению входа на территорию объекта, вызову охранников из числа резерва, а при прибытии оперативных групп правоохранительных органов указывает место происшествия, дает краткую оперативную информацию и продолжает выполнять свои служебные обязанности.

Контактные телефоны:

1.  Дежурный УМВД ______________:     ___________ или 02.

2.  Дежурный ___________________ УМВД (ОМВД) _________

3.  Пожарная часть ______________района: _________ или 01.

4.  Оперативный дежурный ЦУКС  МЧС  ____________

5. ЕДДС города (района) __________ или 01.

6.  Скорая помощь  ___________  или 03.

7.  Дежурный УФСБ: _______________

8. Оперативный дежурный охранного предприятия (службы безопасности) __________________

_____________________(должность исполнителя)                            ____________

"___" _________________ 20__ года

__________________________________________________________________________________________

Приложение №2

"Утверждаю" Директор ______________________ "___" ________________ 20__ года

ИНСТРУКЦИЯ

Сотруднику охраны при угрозе проведения террористических актов.

1.  Организовать усиленный пропускной режим на объекте, особое внимание обратить на предотвращение проникновения посторонних лиц, обнаружение посторонних подозрительных предметов на объекте;

2.  Ужесточить пропускной режим для лиц, следующих в организации, занимающие помещения и территорий предприятия на правах аренды. Особое внимание уделить качеству охраны подвижного состава, стоянок автомобильной и другой техники, систем жизнеобеспечения, складов ГСМ, токсичных веществ и других важных объектов;

3. Усилить контроль за подвижным составом при выходе и возвращении в парк;

4. Исключить предпосылки к угону автотранспорта с охраняемого объекта;

5. Не допускать стоянку постороннего автомобильного транспорта вблизи охраняемого объекта;

6. Систематически личным осмотром проверять состояние сдаваемых под охрану помещений, складов, кабинетов и других мест, где могут быть заложены взрывные устройства;

7. При обнаружении на территории, в помещениях охраняемого объекта подозрительных предметов, оставленных сумок, свертков, пакетов немедленно оцепить опасное место, сообщить по телефонам руководству фирмы, предприятия, в органы ВД, ФСБ и действовать согласно инструкции;

8. При попытках проникновения посторонних лиц на территорию охраняемого объекта, незаконного проезда транспорта силами охраны пресекать их, при необходимости вызывать наряд ОВД и сообщать вышеперечисленным должностным лицам.

9. Обеспечить своевременное оповещение своих прямых начальников, руководства охраняемого объекта, органов ВД, ФСБ и МЧС о чрезвычайных ситуациях и предпосылках к ним.

__________________________________________________________________________________________

Приложение №3

"Утверждаю" Директор ______________________ "___" ________________ 20__ года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОХРАННИКА

I. Общие положения

Охранник должен знать:

1. Законы и иные нормативно-правовые акты РФ, регламентирующие охранную деятельность.

2. Настоящую инструкцию, приказы, другие нормативные документы, регламентирующие организацию работы по охране объекта.

3. Специфику и структуру предприятия, режим работы его подразделений.

4. Порядок организации пропускного режима.

5. Образцы пропусков, накладных, путевых листов и др. пропускных документов.

6. Образцы подписей должностных лиц.

7. Правила проверок вывозимых грузов.

8. Порядок задержания лиц, совершивших хищение, посторонних лиц несанкционированно проникших на территорию объекта, оформление на них материалов.

9. Места расположения первичных средств пожаротушения, связи, порядок пользования ими.

10. Места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при реализации задач пропускного режима.

11. Правила пользования техническими средствами для обнаружения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации.

12. Правила применения индивидуальных средств защиты.

13. Уязвимые технологические объекты на охраняемом участке, выход из строя которых способен привести к аварийной ситуации.

14. Правила внутреннего трудового распорядка.

15.Охранник подчиняется непосредственно начальнику охраны, и лицам его заменяющим.

II. Должностные обязанности охранника

1. Несёт службу по охране объекта и хранящихся материальных ценностей, согласно графика утвержденного начальником охраны.

2. Осуществляет проверку документов у проходящих на охраняемый объект лиц и контролирует ввоз и вывоз материальных ценностей.

3. Осуществляет проверку правильности оформления путевых листов выезжающей техники с последующей регистрацией в журнале.

4. Допускает въезд и выезд на территорию объекта постороннего транспорта по указанию директора, начальника охраны.

5. Допускаемый выезд (въезд) автотранспорта вне рабочее время, в выходные и праздничные дни только по указанию директора, автотранспорта выезжающего на устранение   аварий - по распоряжению диспетчера, начальника охраны.

6. Осуществляет допуск посетителей по разовым пропускам по согласованию с должностными лицами, к которым они направляются.

7. Осуществляет охрану производственной территории путем обхода.

8. Своевременно сообщает начальнику охраны о всех происшествиях, замечаниях, недостатках и нарушениях имевших место в процессе дежурства.

9. Ведет документацию в соответствии с образцами.

10. Поддерживает санитарный порядок в служебном помещении и на закрепленной территории.

11.Допускать в помещение КПП только директора, его заместителей, начальника охраны.

12. Участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва.

13.Немедленно докладывать начальнику охраны о происшествиях на объектах согласно перечню.

14.При приёме смены охранник обязан:

14.1. Ознакомиться с распоряжениями за время прошедшее с его предыдущего дежурства, какие объекты сданы под охрану;

14.2.Проверить состояние ограждения объекта, в случае порывов принять меры к их устранению.

14.3. Убедиться в исправности средств связи, сигнализации, освещении, пожаротушения.

14.4 Принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи.

14.4. Оформить приём и сдачу дежурства соответствующими записями.

14.5.Не покидать места несения службы без сдачи смены.

III. Права

Охранник имеет право:

1. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав.

IV. Ответственность

Охранник несёт ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Начальник охраны                           _________________

С инструкцией ознакомлен:         __________________

Приложение №4

"Утверждаю" Директор ______________________ "___" ________________ 20__ года

ПАМЯТКА

персоналу при получении сигнала "Угроза заражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ)"

Передаётся после сигнала "Внимание всем" по местному радиовещанию, телевидению, подвижными средствами оповещения.

Например: "Внимание! Внимание! Граждане! На (указывается место аварии) произошел выброс в атмосферу (указывается наименование вещества). В зону заражения попадают улицы (перечисляются). Жителям этих улиц немедленно убыть в направлении (указываются улицы и названия безопасных мест)".

Сообщение дублируется многократно, с периодическим включением сирен.

Действия по сигналу "Угроза заражения аварийно химически опасными веществами (АХОВ)"

Находясь на работе...

1. Внимательно прослушать экстренное сообщение;

2. Записать улицы и объекты, попадающие в зону заражения, а также направление и места эвакуации;

3. Твердо знать, в каком месте находится ваш объект;

4. Если объект попадает в зону заражения:

- обесточить рабочее место;

- взять средства индивидуальной защиты;

- закрыть окна и двери;

- в дальнейшем действовать по указанию непосредственного начальника или согласно плана предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, выйти из зоны заражения в указанные места.

5. если объект не попадает в зону заражения - продолжать работу.

Находясь дома...

1. Внимательно прослушать экстренное сообщение;

2. Записать (запомнить) улицы, попадающие в зону заражения, направление выхода;

3. Если улица, на которой вы живете, попадает в зону заражения:

- оповестить соседей;

- отключить нагревательные приборы, газ;

- одеть детей;

- взять документы, деньги, необходимые вещи;

- плотно закрыть окна;

- закрыть квартиру;

- быстро, но без паники, выйти из зоны заражения в район, указанный в сообщении;

- в районе эвакуации действовать по указанию органов ГО ЧС или сотрудников ОВД;

- соблюдать спокойствие и порядок.

;. Если ваша улица не попадает в зону заражения:

- оставаться дома;

- внимательно следите за дальнейшими сообщениями по местной радиотрансляционной и телевизионной сети;

- в случае изменения обстановки действовать в соответствии с рекомендациями, изложенными в сообщении.

Находясь на улице...

1. Внимательно прослушать экстренное сообщение через уличные громкоговорители или подвижные средства оповещения;

2. Уточнить, в каком районе и на какой улице вы находитесь;

3. Если район попадает в зону заражения - быстро, но без паники и суеты, уходите из зоны в соответствии с сообщением или указаниями сотрудников ОВД.

ПОМНИТЕ:

Основной способ защиты от аварийно химически опасных веществ – это экстренный выход вас и ваших близких в указанный безопасный район.

При аварии с выбросом АХОВ вы располагаете весьма ограниченным временем.

При знании, быстром и точном выполнении порядка действий ваша жизнь и жизнь ваших близких будет вне опасности, потому что оповещение всего населения будет проведено за минуты. Ширина зоны заражения составит от нескольких метров в начале до нескольких сот метров в конце облака.

Время выхода из зоны заражения - от 5 до 20 минут, это обеспечит вашу безопасность.

ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ – В ВАШИХ РУКАХ!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БОЛЬНЫХ И ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОМОГАЙТЕ ИМ!

Приложение   5

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ

НА ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Демаскирующие признаки установки взрывного устройства являются следствием как слабой маскировки, ввиду поспешного ведения работ по минированию, так и тщательно выполненной операции, но имеющей отдельные характерные черты.

1. Настораживающие признаки планируемого совершения

террористического акта

Настораживающими признаками планируемого совершения террористического акта служат следующие факторы:

-  появление на объекте промышленности спрятанных или бесхозных  предметов, однозначно вызывающих подозрение и не похожих на те, что обычно бывают, утрачены или забыты;

- присутствие остатков упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов, инструмента рядом с объектами, либо на территории, внутри зданий;

- забытые или оброненные неизвестными лицами укупорка или этикетки из-под различных боеприпасов и взрывчатых веществ.

2. Демаскирующие признаки взрывных устройств

Демаскирующими признаками взрывных устройств являются:

- наличие предметов, внешне похожих на армейское имущество; наличие брикетов, порошка серого, синего, белого цвета в смеси с коробочками, проводками, батарейками и т.д.;

- наличие на найденной предмете неопределенного назначений источников питания;

- незамаскированные элементы мин (зарядов, фугасов), натянутые проволоки и шнуры, провода, торчащие из грунта взрыватели или их усилители, стержни (штыри);

- наличие антенны у предметов непонятного назначения;

-  присутствие звука часового механизма (тиканье, щелчки);

- появление проводов там, где их раньше не было без видимых причин и оснований;

- наличие локально расположенной массы металла (своего рода готовых поражающих элементов), близостью горючих материалов к ранее отсутствовавшему здесь предмету;

- неоднородности внешней среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия, стены здания, нарушение естественного цвета растительности или снежного покрова и т.д.), причем эти изменения произошли совершенно без видимых причин;

- наличие конвертов толщиной более 3 мм, при этом в них присутствуют отдельные утолщения;

- необычный запах (миндаля, марципана, жженой пластмассы и др.), совершенно не к месту и не по сезону.

3. Действия при обнаружении признаков установки
взрывного устройства

При обнаружении признаков установки взрывного устройства необходимо:

- немедленно поставить в известность территориальную службу по борьбе с терроризмом (УФСБ) и сообщить полученную информацию в дежурную часть органа внутренних дел. При этом необходимо назвать точный адрес и название организации, где обнаружено взрывное устройство, номер телефона, по возможности записать адреса и телефоны лиц, которые могут сообщить силовым структурам (УФСБ, ОВД) информацию о людях, оставивших подозрительные предметы;

- до прибытия сотрудников УФСБ и ОВД принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущении к нему людей;

- эвакуировать находящихся возле подозрительного предмета людей на безопасное расстояние (не менее 200 м), из которого не будет визуально наблюдаться подозрительный предмет;

- не прикасаться к подозрительному предмету, не оказывать на него температурное, звуковое, световое, механическое воздействие, не заливать жидкостями, не засыпать грунтом, не закрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами;

- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, иных радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;

- исключить передвижение в непосредственной близости от предмета авто  и мототранспорта;

- по  прибытии  специалистов  по  обнаружению  взрывных  устройств  действовать  в соответствии с их указаниями.

ВНИМАНИЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения  производится только специалистами ФСБ, ОВД, МЧС России.

4. Действия при поступлении угрозы по телефону

1. При поступлении угрозы по телефону необходимо:

Немедленно сообщить об этом

-    вышестоящему руководству;

-   дежурному УФСБ;

-   дежурному ОВД;

-   оперативному дежурному  ГУ  МЧС.

2.   Без   паники   провести   эвакуацию   людей,   находящихся   в   зоне   предполагаемого проведения теракта.

3. Организовать оцепление объекта предполагаемой террористической атаки.

4. Исключить самостоятельные действия и действия посторонних лиц по поиску и обезвреживанию взрывного устройства.

5. Обратить внимание на посторонних лиц с подозрительными предметами, находящихся (или находившихся) в зоне предполагаемого проведения теракта, и постараться подробнее описать сотрудникам ФСБ и ОВД личности людей, вызвавших подозрения.

6. Ведение телефонного разговора при угрозе взрыва проводить согласно инструкции.

Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва

При ведении телефонного разговора с «заявителем» будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, если имеется возможность записать разговор с помощью аппаратуры (диктофон, магнитофон, автоответчик и т.д.), включите аппаратуру, попросите повторить последние фразы, сославшись на некачественную работу телефонного аппарата, попробуйте полностью записать разговор.

Не вешайте трубку (не кладите трубку) на телефонный аппарат по окончании разговора. В процессе разговора изыщите возможность (при помощи коллег) позвонить с другого телефона в ГТС города, в ОВД (по телефону 02), в ФСБ с целью определения номера телефона звонившего.

ВНИМАНИЕ! Для определения номера телефона необходимо знать номер ГТС, на телефон которого поступила угроза, пароль. Согласно действующему на данный момент паролю сделать заявку на ГТС об определении номера звонившего «заявителя», его адрес. Данные действия могут проводиться только ответственными лицами.

У «заявителя» попытайтесь выяснить:

1. Когда взрывное устройство должно взорваться?

2. Где заложено взрывное устройство?

3. Что за взрывное устройство, где оно находится?

4. Есть ли еще взрывные устройства на данном объекте?

5. С какой целью заложено взрывное устройство?

6. Какие требования выдвигает «заявитель»?

7. К какой организации принадлежит «заявитель»?

8. Кто еще состоит в этой организации?

Из разговора попытайтесь определить:

1. Личность звонившего (мужчина, женщина, подросток), примерный возраст;

2. Речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная и т.д.).

3. Акцент (местный, неместный, национальный, говор),

4. Язык (изъяснение: культурное, непристойное).

5. Дефекты речи (заикание, шепелявит, картавит, говорит в нос).

6. Голос (низкий, высокий, хриплый, другие особенности).

7. Манера разговаривать (спокойно, сердито, последовательно, сбивчиво, эмоционально, насмешливо).

8. Дополнительный шум (уличное движение, посторонние голоса и т.д.).

По окончании весь разговор должен быть задокументирован. После получения информации позвонить своему непосредственному руководителю, затем:

Дежурному ОВД по тел. 02

Дежурному  подразделения ФСБ по тел ___________

Оперативному дежурному Управления ГО и ЧС по тел. ________

5. Действия при поступлении угрозы в письменной форме

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в результате различного рода анонимных сообщений (записок, надписей, информации на дисках, дискетах и т.д.). При поступлении угрозы в письменной форме необходимо:

1. Поставить в известность о поступлении угрозы руководство предприятия, органы ФСБ  и  ОВД.

2. Проявить максимальную осторожность при обращении сданным документом (диском, дискетой и т.д.).

3. По возможности не оставлять на документе (диске, дискете и т.д.) отпечатков своих пальцев.

4. Сохранить документ (диск, дискету и т.д.) включая упаковку, вложения и т.д. в полном объеме.

5. При наличии возможности, убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку.

Исключить любое механическое воздействие на анонимные материалы, а также обводку, подчеркивание отдельных мест, нанесение резолюции и т.д.

6.   Не   допускать   распространения   содержания   документа   (диска,   дискеты   и   т.д.), информации о самом документе (диске, дискете и т.д.) за исключением руководства предприятия, органов УФСБ и ОВД.

7. Направить анонимные материалы в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.

Приложение  6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

1. При захвате заложников

В случае захвата заложников террористами на объекте промышленности  
необходимо:

1. О сложившейся ситуации в экстренном порядке поставить в известность органы УФСБ и ОВД.

2. Не проявлять инициативы ведения переговоров с террористами.

3. Обеспечить беспрепятственный проход (проезд) к объекту представителей УФСБ, ОВД, ГУ МЧС, автомашин скорой медицинской помощи, пожарной службы и т.д.

4. По прибытии сотрудников спецподразделений УФСБ и ОВД оказать содействие в предоставлении интересующей их информации.

5. В случае необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с риском причинения ущерба жизни и здоровью людей.

6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Приложение   7

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

1. Сохранять самообладание, действовать обдуманно, без паники.

2. В случае повреждения объекта самостоятельно (либо с помощью людей) организовать немедленную эвакуацию людей в безопасное место, принять меры по тушению пожара, оказанию первой медицинской помощи и отправке пострадавших в лечебное заведение.

3. Одновременно доступными средствами сообщить о факте совершения террористического акта в пожарную часть, медицинское учреждение, органы УФСБ и ОВД, руководству предприятия.

4. Обеспечить ограничение доступа к объекту посторонних лиц.

5. Записать точное время совершения террористического акта, события, предшествовавшие ему, примерное количество людей, находившихся на объекте до момента совершения теракта.

III. ПАСПОРТ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

(типовая форма)

Паспорт антитеррористической защищенности объекта разработан с учетом требований приказа МЧС России от 04.11.2004 года № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» и при возможности должен отражать последствия совершения ТА для окружающей природной среды и экологической обстановки региона, которые определяются в соответствии с нормативными актами МЧС России.

Паспорт антитеррористической защищенности объекта составляется по результатам работ по категорированию объектов промышленности по степени потенциальной опасности и оценке достаточности мероприятий по физической защите и охране объектов промышленности при террористических угрозах, проведенных в соответствии с частью 1 и частью 2 настоящих Требований.

Паспорт антитеррористической защищенности объекта подписывается членами комиссии, согласовывается с региональным органом Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, региональной антитеррористической комиссией, и утверждается руководителем предприятия, а в случае создания ведомственной комиссии - федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие.

Паспорт антитеррористической защищенности объекта должен иметь обязательное ограничение «Для служебного пользования», если ему не присваивается соответствующий гриф секретности.

Решение о присвоении Паспорту антитеррористической защищенности объекта грифа «Секретно» принимает руководитель предприятия, если предприятие по результатам работ отнесено к высокой категории по степени потенциальной опасности, а также, если предприятие является режимным или особо режимным объектом, объектом особой важности, стратегическим или критически важным объектом, и сведения, содержащиеся в Паспорте АТЗ, раскрывающие систему охраны такого объекта, составляют государственную тайну.

Паспорт антитеррористической защищенности объекта составляется в четырех экземплярах:

-	1-ый экземпляр хранится на предприятии;

-	2-ой экземпляр направляется в региональную антитеррористическую комиссию;

-	3-ий экземпляр направляется в региональное управление Федеральной службы безопасности России

-        4-ий экземпляр направляется в территориальный орган внутренних дел.

Оформленный надлежащим образом Паспорт антитеррористической защищенности является обязательным условием для функционирования предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере промышленности, независимо от их форм собственности.

|  | . (Гриф по заполнении) Экз. №_______ |
| --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

## АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

г. ___________

20__ г.

(основание оформления Паспорта: поручение Правительства Российской Федерации

распоряжение федерального органа исполнительной власти,

решение региональной антитеррористической комиссии,

приказ руководителя организации)

(полное наименование предприятия, организации)

(полный почтовый адрес, телефон)

(отрасль промышленности предприятия, основной вид деятельности предприятия)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, телефон)

(Ф.И.О. руководителя предприятия, служебный телефон, домашний телефон)

(Ф.И.О. заместителя по режиму и безопасности, служебный телефон, домашний телефон)

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный телефон, домашний телефон)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ

| 1.1. Основная территория |  |
| --- | --- |
| (зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения, конструктивные и |  |
| технологические элементы объекта) |  |
| - Общая площадь в кв.м |  |
| - Периметр в м |  |

| 1.2. Промышленные площадки вне основной территории |  |
| --- | --- |
| (тоже, что и в пункте 1.1) |  |
| - Общая площадь в кв.м |  |
| - Периметр в м |  |

1.3. Сведения о персонале предприятия, чел.

(общая численность работающих на предприятии человек, в том числе на его элементах)

1.4. Режим работы предприятия

(сезонный, вахтовый, одно-двух-трехсменный, максимальное число работающих на предприятии человек

в одной смене в дневное и ночное время, в том числе на его элементах)

1.5. Первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов

(указать суммарное значение всех материальных активов (основных средств) предприятия, тыс. руб.)

1.6. Износ основных производственных фондов

(указать среднее значение морального и физического износа основного производственного оборудования,

зданий и сооружений в %)

1.7. Наличие на объекте подразделения по защите гостайны и соблюдение требований режима секретности

(вид подразделения, выделенные режимные зоны, меры по ограничению доступа и защите)

1.8. Характеристика местности и природно-климатические условия

(среднее значение рельефа окружающей местности, среднегодовые и сезонные: направление и скорость

ветра, среднесуточная температура, относительная влажность, количество атмосферных осадков по сезонам,

максимальные сезонные значения силы ветра и температуры)

1.9. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:

| №№ | Вид транспорта | Название | ##### Расстояние до них, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Автомобильный (шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции и др.) |  |  |
| 2. | ### Железнодорожный (ж/д пути, вокзалы, станции, платформы, переезды и др.) |  |  |
| 3. | Авиационный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, ВПП и др.) |  |  |
| 4. | Водный (морские и речные порты, причалы) |  |  |

1.10 Наличие вокруг объекта других производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту:

| №№ | Наименование объектов массового скопления людей | Характеристика (кол-во людей) | Сторона расположения | Расстояние до объекта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

2.1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта

| № | Наименование технологических процессов | Наименование элемента объекта (цех, участок, установка, линия) | Количество работающих, чел. | Характер возможной аварийной ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)

| Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Кол-во, т | Наименование элемента объекта | Класс опасности |
| Химически и биологически опасные вещества и материалы |  |  |  |
| Тип | Кол-во, кг | Наименование элемента объекта |  |
| Токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты |  |  |  |
| Тип | Кол-во, т | Наименование элемента объекта |  |

2.3. Перечень критических элементов объекта

| № | Наименование критического элемента | Базовые угрозы | Тип нарушителя | Оценка времени ТА | Влияние на обстановку на иных критических элементах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ

3.1. Людские потери

| № | Наименование критического элемента | Количество человек, пострадавших в результате ЧС |  |  | Нарушены условия жизне-деятельнос-ти, чел. | Масштаб чрезвычайной ситуации (согласно табл. 1, стр. 17 Требований) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Персонал предприятия | Персонал охраны | Жители |  |  |

3.2. Экономический ущерб

| № | Наименование критического элемента | Собственный экономический ущерб, тыс. МРОТ | Сторонний экономический ущерб, тыс. МРОТ | Общий экономический ущерб, тыс. МРОТ | Масштаб чрезвычайной ситуации (согласно табл. 1, стр. 17 Требований) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ПРИСВОЕНИЕ ОБЪЕКТУ КАТЕГОРИИ ПО СТЕПЕНИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

| Наименование показателя | Значение показателя | Категория объекта по степени потенциальной опасности (согласно табл. 4, стр. 36 Требований) |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество пострадавших, чел. |  |  |
| Величина максимального ущерба, тыс. МРОТ |  |  |
| Категория объекта по ГО |  |  |
| Категория объекта по режиму |  |  |
| Категория объекта по химической и/или пожаровзрывоопасности |  |  |
| Категория объекта по степени потенциальной опасности |  |  |

5.	ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

5.1. Основания установления охраны

(№ распоряжения об установлении охраны, Ф.И.О., должность его подписавших, наличие акта ведомственной,

межведомственной комиссии, дата его утверждения)

5.2. Структура подразделения охраны

(Положение о подразделении охраны, его вид: филиал ФГУП, сводный отряд ФГУП, отряд, команда, группа

с указанием их подчиненности и т.д., принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная

(ведомственная, вневедомственная) ЧОП, служба безопасности)

5.3. Штат подразделения охраны (перечислить должности по штатному расписанию):

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | Количество ед. |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |

5.4. Наличие организационно-распорядительных документов

(план и схема охраны, инструкция по организации и несению караульной службы, должностные инструкции,

план проверки технического состояния и работоспособности ИТСО и пр.)

5.5. Организация пропускного и внутриобъектового режима

(наличие инструкций, кем установлен пропускной и внутриобъектовый режим, дата введения,

порядок хранения постоянных, разовых, временных и материальных пропусков, образцов подписей

должностных лиц, наличие помещений бюро пропусков, хранения личных вещей, комнат досмотра)

| 5.6. Количество действующих КПП: |  |
| --- | --- |
| Всего |  |
| Проходных |  |
| Автотранспортных |  |
| Железнодорожных |  |
| Совмещенных |  |

| 5.7. Состав суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности и виду: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество постов: | Всего |  | Кол-во чел. |  |
| Количество караулов |  |  | Кол-во чел. |  |
| Внешних постов |  |  | Кол-во чел. |  |
| Внутренних постов |  |  | Кол-во чел. |  |
| Суточных постов |  |  | Кол-во чел. |  |
| 12-ти часовых постов |  |  | Кол-во чел. |  |
| 8-ми часовых постов |  |  | Кол-во чел. |  |

5.8. Обеспеченность охраны:

5.8.1. Оружием и боеприпасами

(наименование и количество единиц боевого ручного стрелкового оружия,

и патронов к нему, отдельно по каждому виду, типу, модели)

5.8.2. Специальными средствами и служебным огнестрельным оружием:

(количество единиц специальных средств, отдельно по каждому виду, типу, модели,

количество единиц служебного огнестрельного оружия и патронов к нему,

отдельно по каждому виду, типу, модели)

5.8.3. Служебным авто-, мотто-, авиа- и водным транспортом:

(нормы положенности авто-, мото-, авиа- и водного транспорта, их наличие, марка,

год выпуска, назначение - по каждой единице)

5.8.4. Служебными собаками

(наличие питомника, вольеров и их количество для содержания служебных собак – отдельно договорных и

балансовых, количество караульных собак, количество блок – постов, постов глухой привязи)

5.9. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств

(характеристика помещения для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств,

установленные средства ОПС, куда выведены)

5.10. Средний возраст сотрудников охраны

5.11. Уровень подготовки органов управления и персонала, задействованного в обеспечении мероприятий по физической защите и охране

(наличие программы подготовки и переподготовки сотрудников охраны и органов

управления предприятия, кем утверждена, порядок ее реализации, сведения о проводимых учениях,

тренировках, проверках несения службы)

5.12. Наличие совместных (с ОВД и другими организациями) планов действий личного состава и администрации объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том числе из штата предприятия

(наименование и дата утверждения)

6.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

6.1. Общая протяжённость периметра промплощадок, подлежащих ограждению (пог. м)

6.2. Содержание ограждения

(характеристика ограждений, капитальных деревянных, из колючей проволоки, сетчатых и т. п.;

протяжённость в пог. м каждого участка, состояние ограждения)

6.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального ограждения

(наличие, краткая характеристика)

6.4. Охранная сигнализация ограждения

(перечислить промплощадки, ограждение которых заблокировано сигнализацией, суммарная протяжённость

заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество приборов периметральной сигнализации)

| 6.5. Количество лучей сигнализации |  |
| --- | --- |

| 6.5.1. Количество лучей охранной сигнализации |  |
| --- | --- |

| 6.5.2. Количество лучей пожарной сигнализации |  |
| --- | --- |

| 6.5.3. Количество лучей совмещённых – охр./пож. сигнализации |  |
| --- | --- |

| 6.5.4. Количество кнопок тревожной сигнализации, куда выведены |  |
| --- | --- |

| 6.5.5. Наличие средств радиосвязи |  |
| --- | --- |
| (количество постов, оборудованных радиосвязью, тип и количество радиостанций) |  |

| 6.5.6. Наличие средств телефонной связи |  |
| --- | --- |
| (количество постов, оборудованных телефонной связью) |  |

| 6.5.7. Наличие средств видеонаблюдения |  |
| --- | --- |
| (тип и количество видеокамер, контролируемые зоны) |  |

6.6. Техника контрольно-пропускных пунктов

(тип и количество: обычных турникетов, кабинно-турникетных систем,

автоматизированных систем пропуска и табельного учёта, механизированных ворот, применяемых средств

принудительной остановки транспорта и иных спецсредств)

6.7. Наличие иных инженерных сооружений:

(количество и содержание наблюдательных вышек, запретных зон, контрольно-следовых полос,

спецсооружений и др.)

6.8. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны и противопожарной защиты

(кто обслуживает: специалисты предприятия или подрядной специализированной организации)

7.	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ

7.1. Наличие нештатного пожарного отряда

(дата и номер приказа о создании, количество человек, наличие боевого расписания)

7.2. Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности

7.3. Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и химическую безопасность

(наличие нештатных или штатных аварийно-спасательных формирований предприятия,

наличие технических и иных средств, порядок действий в соответствии с ПЛАС с участием

как специализированных, так и нештатных формирований)

8.	ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ

8.1. Определение требуемого уровня защищенности критических элементов объекта

| № | Наименование критического элемента | Категория критического элемента по потенциальной опасности | Привлекательность для совершения ТА | Модель нарушителя | Требуемый уровень защищенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2. Анализ выполнения задач системы физической защиты

| № | Наименование критического элемента | Наличие охраны, наблюдения | Количество рубежей обнаружения | Количество рубежей задержки | Условия доступа | Оценка выполнения задач СФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. Оценка эффективности физической защиты критических элементов объекта (временной анализ действий сил охраны и нарушителя)

| № | Наименование критического элемента | Способ предотвращения ТА | Модель нарушителя | Оценка времени действий охраны, То, мин | Оценка времени действий нарушителя, Тн, мин | Вывод о выполнении задачи по пресечению ТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.4. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов объекта

| № | Наименование критического элемента | Выполнение установленных требований | Выполнение задач по физической защите | Выполнение задач по предотвращению ТА | Вывод о достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

(пояснения и другие сведения, не вошедшие в перечень

вопросов паспорта, в т.ч. количество размещенных на объекте других предприятий, организаций,

размеры занимаемых ими площадей, основание их размещения на объекте,

наличие у них самостоятельной охранной структуры,

ее принадлежность, вид, численность, вооруженность, техоснащенность,

состояние пропускного режима и т.д.,

порядок взаимодействия с подразделением охраны на территории объекта)

10. ВЫВОДЫ

| 10.1. Объект находится в сфере ведения |  |
| --- | --- |
| (указывается федеральный орган исполнительной власти) |  |
| и по отраслевому признаку и виду деятельности относится к категориям: |  |
| - по гражданской обороне |  |

| - по режиму |  |
| --- | --- |

| - по химической и пожаровзрывоопасности |  |
| --- | --- |

10.2. По совокупности максимального ущерба (согласно п.4), который может быть нанесен в результате террористического акта, по степени потенциальной опасности объекту присваивается категория:

10.3. Выполнение требований по охране объекта и защите его элементов

10.4. Наличие критических элементов объекта их взаимовлияние и соответствие требуемому уровню защищенности

10.5. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта

10.6. Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта

9.7. Вывод о системе охраны предприятия

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПАСПОРТУ

1)	Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов (коммуникации, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей) и содержащий все внесенные изменения его строительной части.

2)	План и схема охраны объекта с указанием КПП, постов охраны и ИТСО и уязвимых мест объекта.

Подписи членов Комиссии (рабочей группы)

Составлен	«       »               20_     г.

Уточнен	«       »               20_     г.